## Предельные стоимости
Анкета к протоколу общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
Расчет предельной стоимости работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № по ул. (материал стен, подъездность, этажность)
№ п/п | Наименование работ | Ед. измерения | МКД*, материал стен − кирпич и шлакоблок | Объем | Предельная стоимость
более 13 этажей
1. | Ремонт фасада
1.1. | Ремонт деревянного или смешанного фасада | кв. м. общей площади фасада | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией
1.2. | Ремонт неоштукатуренного фасада | кв. м. общей площади фасада | 12930 |  | 0
1.3. | Ремонт оштукатуренного фасада | кв. м. общей площади фасада | 3814 |  | 0
1.5. | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | кв. м. общей площади фасада | 594 |  | 0
1.6. | Ремонт фасада кирпичного окрашенного с архитектурными элементами | кв. м. общей площади фасада | 8038 |  | 0
1.7. | Ремонт (установка) декоративных элементов для сохранения внешнего архитектурного облика здания | кв. м. общей площади фасада | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией
1.8. | Окраска фасада с подготовкой поверхности | кв. м общей площади фасада | 1732 |  | 0
1.9. | Ремонт балконных плит | кв. м. балконной плиты | 12199 |  | 0
1.10. | Усиление балконных плит металлическими конструкциями (из профильной трубы и уголков) с сопутствующими работами | балкон | 31120 |  | 0
1.11. | Cмена обшивки ограждения балконов и устройство отливов по балконам | балкон | 30007 |  | 0
1.12. | Замена оконного блока (пластиковый) в местах общего пользования с устройством внутренних откосов | кв. м. оконных блоков | 21927 |  | 0
1.13. | Отделка наружных откосов декоративной штукатуркой без утепления | кв. м. откосов | 4091 |  | 0
1.14. | Отделка наружных откосов планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием | кв. м. откосов | 3112 |  | 0
1.15. | Ремонт отливов квартирных окон | м.п. отливов | 1485 |  | 0
1.16. | Отделка карниза профлистом | кв. м. | 3087 |  | 0
1.17. | Замена входных (подъездных) дверных блоков на стальные с установкой доводчиков | кв. м. дверного блока | 22232 |  | 0
1.18. | Подрезка входных (подъездных) дверных блоков с последующей окраской | кв. м. дверного блока | 6959 |  | 0
1.19. | Ремонт входной группы (ремонт штукатурки и окраска торцов крыльца, устройство металлического поручня и укладка тротуарной плитки) без устройства фундаментов и кладки стен | вход | 105591 |  | 0
1.20. | Облицовка крыльца входа тротуарной плиткой | вход | 29336 |  | 0
1.21. | Устройство входной группы (фундаменты, металлические стойки, кирпичные стены, козырек из профлиста, металлическая дверь, тротуарная плитка) | подъезд | 441709 |  | 0
1.22. | Ремонт (или замена) козырьков подъездов | подъезд | 61001 |  | 0
1.23. | Ремонт несущих конструкций с усилением конструктивных элементов | кв. м. общей площади фасада | по проекту
1.24. | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой (при ремонте фасада) | кв. м. общей площади фасада | 500 |  | 0
1.25. | Устройство подвесного подъемника (люльки) при работе на фасаде здания (при ремонте фасада) | кв. м. общей площади фасада | 1082 |  | 0
1.26. | Замена водосточной системы при утеплении фасада | кв.м. кровли | 795 |  | 0
1.27. | Перенос фасадного газопровода при утеплении фасада | кв. м. общей площади дома | 104 |  | 0
Отделка стен без утепления
1.28. | Облицовка фасада полимерной декоративной штукатуркой (КОРОЕД) без утепления с устройством выравнивающего слоя, без устройства лесов и защитной сетки | кв. м. площади стен фасада и цоколя | 4138 |  | 0
1.29. | Облицовка фасада сайдингом без утепления, без устройства лесов и защитной сетки | кв. м. площади стен фасада, откосов и цоколя | 3791 |  | 0
1.30. | Облицовка фасада фасадными кассетами без утепления, без устройства лесов и защитной сетки*** | кв. м. площади стен фасада, откосов и цоколя | 5927 |  | 0
1.31. | Облицовка фасада профлистом без утепления, без устройства лесов и защитной сетки*** | кв. м. площади стен фасада, откосов и цоколя | 2609 |  | 0
1.32. | Отделка фасада энергосберегающим фасадным покрытием без устройства лесов и защитной сетки | кв. м. площади стен фасада и откосов | 4819 |  | 0
1.33. | Штукатурка стен фасада по сетке с последующей окраской фасадными красками без утепления, без устройства лесов и защитной сетки | кв. м. площади стен фасада и откосов | 2935 |  | 0
Отделка цоколя без утепления
1.34. | Штукатурка стен цоколя цементно-песчаным раствором по сетке с последующей окраской фасадными красками без утепления | кв. м. площади цоколя | 2681 |  | 0
|  |  | Итого по разделу: |  | 0
2. | Утепление и отделка фасада**
2.1. | Стены
2.1.1. | Облицовка фасада полимерной декоративной штукатуркой (КОРОЕД) с утеплением минераловатными плитами плотностью 120 − 150 кг/кв. м толщиной 80 − 100 мм без устройства лесов и защитной сетки | кв. м. площади стен фасада | 6339 |  | 0
2.1.2. | Облицовка фасада полимерной декоративной штукатуркой (КОРОЕД) с утеплением минераловатными плитами плотностью 120 − 150 кг/кв. м толщиной 50 мм без устройства лесов и защитной сетки | кв. м. площади стен фасада | 5136 |  | 0
2.1.4. | Облицовка фасада сайдингом с утеплением минераловатными плитами плотностью 75 кг/кв. м толщиной 80 мм без устройства лесов и защитной сетки | кв. м. площади стен фасада, откосов и цоколя | 5973 |  | 0
2.1.5. | Облицовка фасада фасадными кассетами с утеплением минераловатными плитами плотностью 75 кг/кв. м толщиной 50 мм без устройства лесов и защитной сетки*** | кв. м. площади стен фасада, откосов и цоколя | 8032 |  | 0
2.1.6. | Облицовка фасада фасадными кассетами с утеплением минераловатными плитами плотностью 75 кг/кв. м толщиной 100 мм без устройства лесов и защитной сетки*** | кв. м. площади стен фасада, откосов и цоколя | 8368 |  | 0
2.1.7. | Облицовка фасада с применением бескаркасной системы утепления фасада с трехслойными утепляющими панелями | кв. м. площади стен фасада и цоколя | 9584 |  | 0
2.1.8. | Облицовка фасада профлистом с утеплением минераловатными плитами плотностью 75 кг/кв. м толщиной 80 мм без устройства лесов и защитной сетки*** | кв. м. площади стен фасада и откосов | 4925 |  | 0
2.2. | Цоколь
2.2.1. | Облицовка цоколя полимерной декоративной штукатуркой (КОРОЕД) с утеплением из пенопласта полистирольного толщиной 50 мм | кв.м. площади цоколя | 4370 |  | 0
2.2.2. | Облицовка цоколя полимерной декоративной штукатуркой (КОРОЕД) с утеплением из экструдированного пенополистирола толщиной 50 мм | кв. м. площади цоколя | 4766 |  | 0
2.2.3. | Облицовка цоколя профлистом с утеплением из экструдированного пенополистирола толщиной 50 мм*** | кв. м. площади цоколя | 4554 |  | 0
|  |  | Итого по разделу: |  | 0
3. | Ремонт внутридомовых инженерных систем
3.1. | Система теплоснабжения
3.1.1. | Ремонт системы отопления (магистрали) | м.п. трубопроводов | 5415 |  | 0
3.1.2. | Ремонт системы отопления (стояки в квартирах) | м.п. трубопроводов | 3569 |  | 0
3.1.3. | Замена радиаторов в местах общего пользования | радиатор | 10990 |  | 0
3.1.4. | Замена стояков центрального отопления с радиаторами по новым отверстиям (только в случае, если существующая система отопления находится в стенах) | кв. м. жилой площади помещений | 1936 |  | 0
|  |  | Итого по разделу: |  | 0
3.2. | Система водоотведения
3.2.1. | Ремонт системы канализации (магистрали) | м.п. трубопроводов | 2895 |  | 0
3.2.2. | Выпуски системы канализации | м.п. трубопроводов | 12097 |  | 0
3.2.3. | Выпуски системы канализации методом прокола | выпуск | 106317 |  | 0
3.2.4. | Ремонт системы канализации (стояки в квартирах) | м.п. трубопроводов | 3652 |  | 0
|  |  | Итого по разделу: |  | 0
3.3. | Система холодного водоснабжения
3.3.1. | Ремонт системы холодного водоснабжения (магистрали) | м.п. трубопроводов | 3911 |  | 0
3.3.2. | Ремонт системы холодного водоснабжения (стояки в квартирах) | м.п. трубопроводов | 3166 |  | 0
3.3.3. | Электронно-электромагнитное противонакипное устройство УЭП-1 | шт. | 80183 |  | 0
|  |  | Итого по разделу: |  | 0
3.4. | Система горячего водоснабжения
3.4.1. | Ремонт системы горячего водоснабжения (магистрали) | м.п. трубопроводов | 3936 |  | 0
3.4.2. | Ремонт системы горячего водоснабжения (стояки в квартирах) | м.п. трубопроводов | 2890 |  | 0
|  |  | Итого по разделу: |  | 0
3.5. | Система электроснабжения
3.5.1. | Замена вводно-распределительного устройства | устройство | 168636 |  | 0
3.5.2. | Замена общедомовой системы освещения с пусконаладочными работами (замена силового кабеля, розеток и выключателей) | кв. м. общей площади дома | 195 |  | 0
3.5.3. | Устройство светодиодных светильников на лестничной клетке и в подвале | светильник | 1688 |  | 0
3.5.4. | Устройство светодиодных светильников с датчиками движения на лестничной клетке | светильник | 3739 |  | 0
3.5.5. | Замена электрического кабеля (магистрали) от вводно-распределительного устройства до распределительного щита | м.п. кабеля | 8033 |  | 0
3.5.6. | Замена этажного распределительного щита | щит | 30545 |  | 0
3.5.7. | Заземление | контур | 19123 |  | 0
|  |  | Итого по разделу: |  | 0
4. | Ремонт крыши
4.1. | Ремонт мягкой рулонной кровли с организованным внутренним водоотводом | кв. м. кровли | 3553 |  | 0
4.2. | Ремонт мягкой рулонной кровли с организованным наружным водоотводом | кв. м. кровли | 3932 |  | 0
4.3. | Ремонт кровли с переработкой многослойного рубероидного ковра в ВИР-ПЛАСТ с организованным внутренним водоотводом | кв. м. кровли | 3190 |  | 0
4.4. | Ремонт кровли из профлиста | кв. м. кровли | 3995 |  | 0
4.5. | Ремонт кровли из металлочерепицы | кв. м. кровли | 4974 |  | 0
4.6. | Ремонт кровли из поливинилхлоридных мембран с организованным внутренним водоотводом | кв. м. кровли | 2998 |  | 0
4.7. | Ремонт кровли из асбестоцементных листов | кв. м. кровли | 3443 |  | 0
4.8. | Утепление чердачного перекрытия минераловатными плитами** | кв. м. чердачного перекрытия | 2367 |  | 0
4.9. | Утепление чердарного перекрытия керамзитом** | кв. м. чердачного перекрытия | 1214 |  | 0
4.10. | Утепление чердачного перекрытия пенополистиролбетоном** | кв. м. чердачного перекрытия | 1718 |  | 0
|  |  | Итого по разделу: |  | 0
5. | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую
5.1. | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую | кв. м. кровли | 5641 |  | 0
|  |  | Итого по разделу: |  | 0
6. | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации
6.1. | Замена лифта без направляющих грузоподъемностью 400 кг с количеством остановок 12/16 | лифт | 4656255 |  | 0
6.2. | Замена лифта без направляющих грузоподъемностью 630 кг с количеством остановок 12/16 | лифт | 5342068 |  | 0
6.3. | Замена силового кабеля | м. | 1793 |  | 0
6.4. | Монтаж диспетчерской переговорной связи лифта | станция | 133805 |  | 0
|  |  | Итого по разделу: |  | 0
7. | Ремонт подвальных помещений
7.1. | Ремонт потолка, стен и пола подвала, электрощитовой и элеваторного узла | кв. м. пола | 8705 |  | 0
7.2. | Окраска стен и потолка подвала водоэмульсионными составами | кв. м. пола | 3775 |  | 0
7.3. | Утепление стен и потолка подвала экструдированным пенополистиролом** | кв. м. стен и потолков подвала | 3445 |  | 0
7.4. | Устройство технических помещений подвала (электрощитовая, элеваторный узел) | кв. м. пола | 22865 |  | 0
7.5. | Установка металлических противопожарных дверей в подвале | кв. м. | 17268 |  | 0
7.6. | Установка металлических утепленных дверей в подвале | кв. м. | 14675 |  | 0
7.7. | Установка металлических дверей в подвале | кв. м. | 11238 |  | 0
7.8. | Отделка входа в подвал профлистом | кв. м. | 14150 |  | 0
7.9. | Отделка входа в подвал декоративной штукатуркой (КОРОЕД) | кв. м. | 15121 |  | 0
7.10. | Ремонт приямков с устройством навеса | кв. м. | 3172 |  | 0
7.11. | Устройство шиберов | шт. | 2275 |  | 0
7.12. | Установка вентиляционных решеток на продухи | шт. | 3464 |  | 0
7.13. | Ремонт отмостки с асфальтобетонным покрытием | кв. м. отмостки | 2987 |  | 0
7.14. | Ремонт отмостки с бетонным покрытием | кв. м. отмостки | 2596 |  | 0
7.15. | Ремонт отмостки с покрытием из тротуарной плитки | кв. м. отмостки | 3945 |  | 0
7.16. | Вскрытие и восстановление полов первых этажей в домах безподвальных помещений при выполнении ремонта инженерных сетей | кв. м. восстановленного покрытия пола | 11566 |  | 0
7.17. | Ремонт отмостки с устройством гидроизоляции фундамента | кв. м. отмостки | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией
|  |  | Итого по разделу: |  | 0
8. | Установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии, горячей воды. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов
8.1. | Установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии, горячей воды
8.1.1. | Установка автоматизированного индивидуального теплового пункта с диспетчеризацией и погодным регулированием | узел | 1113944 |  | 0
8.1.2. | Узел подготовки горячего водоснабжения с теплообменником и автоматическим регулированием | узел | 1487969 |  | 0
8.1.3. | Узел смешения с узлом учета тепла**** | узел | 589956 |  | 0
8.2. | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов
8.2.1. | Отопления с запорной манометрической измерительной арматурой | узел | 892826 |  | 0
8.2.2. | Горячего водоснабжения с запорной манометрической измерительной арматурой | узел | 1034274 |  | 0
8.2.3. | Холодного водоснабжения с запорной манометрической измерительной арматурой | узел | 516671 |  | 0
|  |  | Итого по разделу: |  | 0
9. | Устройство пандусов
9.1. | Устройство пандуса с поручнем | пандус | 35314 |  | 0
9.2. | Устройство откидного стационарного устройства | шт. | 29239 |  | 0
|  |  | Итого по разделу: |  | 0
10. | Ремонт фундамента многоквартирного дома
10.1. | Ремонт фундаментов | объект | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией
Итого по разделу:
11. | Осуществление функций строительного контроля
11.1. | Строительный контроль ***** | объект | 2,14 % сметной стоимости работ
Итого по разделу:
12. | Разработка проектной документации
12.1. | Разработка проектной документации по капитальному ремонту МКД* | объект | 7,0 % сметной стоимости работ
12.2. | Разработка проектной документации на усиление несущих конструкций МКД* | объект | Определяется в соответствии с нормативами подготовки технической документации
12.3. | Разработка проектной документации на реконструкцию конструктивных элементов МКД* | объект | Определяется в соответствии с нормативами подготовки технической документации
Итого по разделу:
|  |  | Всего: |  | 0
* МКД – многоквартирный дом.
** В соответствии со статьей 5 закона Белгородской области от 31 января 2013 года № 173 «О создании системы финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Белгородской области» утепление фасада выполняется в случае, если необходимость утепления подтверждается энергетическим обследованием многоквартирного дома, проведенным в соответствии с законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности.
*** Использование металлических изделий при отделке фасадов возможно только в случае, если конструктивные особенности здания не позволяют применить другие технологические решения.
**** При необходимости снижения температуры воды в системе отопления.
***** Стоимость строительства в базисном уровне цен до 30 млн. рублей по состоянию на 01.01.2000г. (млн. рублей) (Постановление Правительства РФ от 21.06.2010г. №468)
Размер предельной стоимости работ по капитальному ремонту одного многоквартирного дома не может превышать лимит финансирования услуг и (или) работ по капитальному ремонту, рассчитанный в соответствии с пунктом 5 порядка разработки краткосрочных планов реализации адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Белгородской области на 2019 – 2048 годы, утвержденного постановлением Правительства Белгородской области от 17 марта 2014 года № 92-пп «Об утверждении порядка разработки краткосрочных планов реализации адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Белгородской области на 2019 – 2048 годы».
Предельная стоимость работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, определяется на основании проектно-сметной документации.