## Предельные стоимости
Анкета к протоколу общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
Расчет предельной стоимости работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № _______ по ул. _____________________________________________ (материал стен, подъездность, этажность)
№ п/п | Наименование работ | Ед. измерения | МКД* панельный и блочный | Объем | Предельная стоимость
5 этажей и менее
1. | Ремонт фасада
1.1. | Ремонт деревянного или смешанного фасада | кв. м общей площади фасада | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией
1.2. | Ремонт неоштукатуренного фасада | кв. м общей площади фасада | 267
1.3. | Ремонт оштукатуренного фасада | кв. м общей площади фасада | 825
1.4. | Ремонт панельного фасада окрашенного (облицованного), без ремонта межпанельных швов | кв. м общей площади фасада | 530
1.5. | Ремонт межпанельных швов | м. п шва | 765
1.6. | Ремонт фасада, облицованного плиткой | кв. м общей площади фасада | 1053
1.8. | Окраска фасада с подготовкой поверхности | кв. м общей площади фасада | 425
1.9. | Ремонт балконных плит | кв. м балконной плиты | 5312
1.10. | Усиление балконных плит металлическими конструкциями (из профильной трубы и уголков) с сопутствующими работами | балкон | 10431
1.11. | Cмена обшивки ограждения балконов и устройство отливов по балконам | балкон | 17329
1.12. | Замена оконного блока (пластиковый) в местах общего пользования с устройством внутренних откосов | кв. м оконных блоков | 10415
1.13. | Отделка наружных откосов декоративной штукатуркой | кв. м откосов | 1024
1.14. | Ремонт отливов квартирных окон | м. п отливов | 741
1.15. | Отделка карниза профлистом | кв. м | 1819
1.16. | Замена входных (подъздных) дверных блоков на стальные с установкой доводчиков | кв. м дверного блока | 12514
1.17. | Ремонт входной группы (ремонт штукатурки и окраска торцов крыльца,устройство металлического поручня и укладка тротуарной плитки) без устройства фундаментов и кладки стен | вход | 63211
1.18. | Устройство входной группы (фундаменты, металлические стойки, кирпичные стены, козырек из профлиста, металлическая дверь, тротуарная плитка) | подъезд | 235328
1.19. | Ремонт (или замена) козырьков подъездов | подъезд | 23226
1.20. | Ремонт несущих конструкций с усилением конструктивных элементов | кв. м общей площади фасада | по проекту
1.21. | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой (при ремонте фасада) | кв. м общей площади фасада | 135
1.23. | Перенос фасадного газопровода при утеплении фасада | кв. м общей площади дома | 58
Отделка стен без утепления
1.24. | Облицовка фасада полимерной декоративной штукатуркой (КОРОЕД) без утепления с устройством лесов и защитной сетки | кв. м площади стен фасада | 1867
1.25. | Облицовка фасада сайдингом без утепления с устройством лесов и защитной сетки | кв. м площади стен фасада, откосов и цоколя | 2849
1.26. | Облицовка фасада фасадными касетами без утепления с устройством лесов и защитной сетки | кв. м площади стен фасада, откосов и цоколя | 3366
1.27. | Облицовка фасада профлистом без утепления с устройством лесов и защитной сетки | кв. м площади стен фасада, откосов и цоколя | 2092
1.28. | Отделка фасада энергосберегающим фасадным покрытием с устройством лесов и защитной сетки | кв. м площади стен фасада и откосов | 3926
Отделка цоколя без утепления
1.29. | Облицовка цоколя полимерной декоративной штукатуркой (КОРОЕД) без утепления | кв. м площади цоколя | 1672
1.30. | Штукатурка стен цоколя цементно-песчаным раствором по сетке с последующей окраской фасадными красками без утепления | кв. м площади цоколя | 1264
2. | Утепление и отделка фасада**
2.1. | СТЕНЫ
2.1.1. | Облицовка фасада полимерной декоративной штукатуркой (КОРОЕД) с утеплением минераловатными плитами плотностью 120-150 кг/кв. м толщиной 80-100 мм с устройством лесов и защитной сетки | кв. м площади стен фасада | 3100
2.1.2. | Облицовка фасада сайдингом с утеплением минераловатными плитами плотностью 75 кг/кв. м толщиной 80 мм с устройством лесов и защитной сетки | кв. м площади стен фасада, откосов и цоколя | 3607
2.1.3. | Облицовка фасада фасадными касетами с утеплением минераловатными плитами плотностью 75 кг/кв. м толщиной 80 мм с устройством лесов и защитной сетки | кв. м площади стен фасада, откосов и цоколя | 3986
2.1.4. | Облицовка фасада профлистом с утеплением минераловатными плитами плотностью 75 кг/кв. м толщиной 80 мм с устройством лесов и защитной сетки | кв. м площади стен фасада и откосов | 2855
2.2. | ЦОКОЛЬ
2.2.1. | Облицовка цоколя полимерной декоративной штукатуркой (КОРОЕД) с утеплением из пенопласта полистирольного толщиной 50 мм | кв. м площади цоколя | 3047
2.2.2. | Облицовка цоколя полимерной декоративной штукатуркой (КОРОЕД) с утеплением из экструдированного пенополистирола толщиной 50 мм | кв. м площади цоколя | 2438
2.2.3. | Облицовка цоколя профлистом с утеплением из экструдированного пенополистирола толщиной 50 мм | кв. м площади цоколя | 2788
3. | Ремонт внутридомовых инженерных систем
3.1. | Система теплоснабжения
3.1.1. | Ремонт системы отопления (магистрали) | м. п трубопроводов | 3223
3.1.2. | Ремонт системы отопления (стояки в квартирах) | м. п трубопроводов | 1427
3.1.3. | Замена радиаторов в местах общего пользования | радиатор | 7074
3.1.4. | Замена стояков центрального отопления с радиаторами по новым отверстиям (только в случае, если существующая система отопления находится в стенах) | кв. м жилой площади помещений | 1266
3.2. | Система водоотведения
3.2.1. | Ремонт системы канализации (магистрали) | м. п трубопроводов | 1617
3.2.2. | Выпуски системы канализации | м. п трубопроводов | 5723
3.2.3. | Выпуски системы канализации методом прокола | выпуск | 55156
3.2.4. | Ремонт системы канализации (стояки в квартирах) | м. п трубопроводов | 1389
3.3. | Система холодного водоснабжения
3.3.1. | Ремонт системы холодного водоснабжения (магистрали) | м. п трубопроводов | 2733
3.3.2. | Ремонт системы холодного водоснабжения (стояки в квартирах) | м. п трубопроводов | 1228
3.4. | Система горячего водоснабжения
3.4.1. | Ремонт системы горячего водоснабжения (магистрали) | м. п трубопроводов | 2629
3.4.2. | Ремонт системы горячего водоснабжения (стояки в квартирах) | м. п трубопроводов | 1155
3.5. | Система электроснабжения
3.5.1. | Замена вводно-распределительного устройства | устройство | 110000
3.5.2. | Замена общедомовой системы освещения с пусконаладочными работами (замена силового кабеля, розеток и выключателей) | кв. м общей площади дома | 86
3.5.3. | Устройство светодиодных светильников на лестничной клетке и в подвале | светильник | 1196
3.5.4. | Устройство светодиодных светильников с датчиками движения на лестничной клетке | светильник | 1965
3.5.5. | Замена электрического кабеля (магистрали) от вводно-распределительного устройства до распределительного щита | м. п кабеля | 3700
3.5.6. | Замена этажного распределительного щита | щит | 18776
3.5.7. | Заземление | дом | 10000
4. | Ремонт крыши
4.1. | Ремонт мягкой рулонной кровли | кв. м кровли | 2347
4.2. | Ремонт кровли из профлиста и металлочерепицы | кв. м кровли | 3200
4.3. | Ремонт кровли из поливинилхлоридных мембран | кв. м кровли | 2384
4.4. | Ремонт кровли из асбестоцементных листов | кв. м кровли | 1690
4.5. | Утепление чердачного перекрытия минераловатными плитами** | кв. м чердачного перекрытия | 1047
4.6. | Утепление чердарного перекрытия керамзитом** | кв. м чердачного перекрытия | 627
4.7. | Утепление чердачного перекрытия пенополистиролбетоном** | кв. м чердачного перекрытия | 1064
4.8. | Переустройство невентилируемой кровли на вентилируемую | кв. м кровли | 3870
4.9. | Монтаж системы антиобледенения кровли | кв. м кровли | 1046
6. | Ремонт подвальных помещений
6.1. | Ремонт потолка, стен и пола подвала, электрощитовой и элеваторного узла | кв. м пола | 6130
6.2. | Окраска стен и потолка подвала водоэмульсионными составами | кв. м пола | 2580
6.3. | Утепление стен и потолка подвала экструдированным пенополистиролом** | кв. м стен и потолков подвала | 1754
6.4. | Устройство технических помещений подвала (электрощитовая, элеваторный узел) | кв. м пола | 14432
6.5. | Установка металлических противопожарных дверей в подвале | кв. м | 13306
6.6. | Установка металлических утепленных дверей в подвале | кв. м | 9801
6.7. | Установка металлических дверей в подвале | кв. м | 6522
6.8. | Ремонт приямков с устройством навеса | кв. м | 1900
6.9. | Устройство шиберов | шт. | 989
6.10. | Установка вентиляционных решеток на продухи | шт. | 2590
6.11. | Ремонт отмостки с асфальтобетонным покрытием | кв. м отмостки | 1439
6.12. | Ремонт отмостки с бетонным покрытием | кв. м отмостки | 1612
6.13. | Ремонт отмостки с покрытием из тротуарной плитки | кв. м отмостки | 1966
6.14. | Вскрытие и восстановление полов первых этажей в домах без подвальных помещений при выполнении ремонта инженерных сетей | кв. м жилой площади 1-го этажа | 2963
6.15. | Ремонт отмостки с устройством гидроизоляции фундамента | кв. м отмостки | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией
7. | Установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии, горячей воды. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов
7.1. | Установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии, горячей воды
7.1.1. | Установка автоматизированного индивидуального теплового пункта | узел | 624993
7.1.2. | Узел подготовки горячего водоснабжения | узел | 1198598
7.2. | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов
7.2.1. | Отопление | узел | 166452
7.2.2. | Горячее водоснабжение | узел | 240826
7.2.3. | Холодное водоснабжение | узел | 99283
8. | Устройство пандусов
8.1. | Устройство пандуса с поручнем | пандус | 25313
8.2. | Устройство откидного стационарного устройства | шт. | 24254
9. | Ремонт фундамента многоквартирного дома
9.1. | Ремонт фундаментов | объект | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией
10. | Осуществление функций строительного контроля
10.1. | Строительный контроль | объект | 2,14% сметной стоимости работ
11. | Разработка проектной документации
11.1. | Разработка проектной документации по капитальному ремонту МКД | объект | 7,0% сметной стоимости работ
11.2. | Разработка проектной документации на усиление несущих конструкций МКД | объект | Определяется в соответствии с нормативами подготовки технической документации
11.3. | Разработка проектной документации на реконструкцию конструктивных элементов МКД | объект | Определяется в соответствии с нормативами подготовки технической документации
|  |  | Итого по анкете |  | 0
* МКД - многоквартирный дом
** В соответствии со статьей 5 закона Белгородской области от 31 января 2013 года № 173 "О создании системы финансирования капитального ремонта общего имущетва в многоквартирных домах Белгородской области" утепление фасада выполняется в случае, если необходимость утепления подтверждается энергетическим обследованием многоквартирного дома, проведенным в соответствии с законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности.
Размер предельной стоимости работ по капитальному ремонту одного многоквартирного дома в 2020 году составляет 4 470 рублей на 1 кв. м жилых (нежилых) помещений. При этом предельная стоимость строительно-монтажных работ составляет 4 250 рублей на 1 кв. м жилых (нежилых) помещений.
Предельная стоимость работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, определяется на основании проектно-сметной документации.